鹤环许〔2025〕30号

关于鹤岗鸟山煤炭有限责任公司矿井水厂深度处理项目环境影响报告表的批复

鹤岗鸟山煤炭有限责任公司：

你公司报送的《鹤岗鸟山煤炭有限责任公司矿井水厂深度处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

该项目建设性质为技改，建设地点位于黑龙江省鹤岗市东山区东山红乡东山屯南侧。项目对现有矿井水处理系统进行技术改造，维持现有处理规模1000m3/h，分为两期建设，一期建设规模为500m3/h，二期建设规模为500m3/h；新建立一座生活净化水处理站，处理规模50m3/h。项目总投资为1450万元，其中环保投资为11.5万元。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期对施工现场实行合理化管理，砂石料统一堆放，减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；对场地整理作业面适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，开挖的弃土和建筑垃圾及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；施工现场使用的非道路移动机械加强日常管理，定期对运输车辆进行维护和保养，保证发动机正常运行，使汽车燃料充分燃烧。运营期无废气产生及排放。

（二）做好水污染防治工作。施工期生活污水依托矿区现有生活污水处理站处理达标后用作煤矿生产用水，不外排。运营期矿井涌水处理达标后用作煤矿生产用水和生活用水，富余的矿井水应符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水质标准和含盐量小于1000mg/L后通过白石河进入石头河，最终排入梧桐河；少量反渗透浓盐水用于井下充填系统制浆用水；反冲洗废水循环利用；生活污水依托矿区现有生活污水处理站处理达标后用作煤矿生产用水，不外排。

（三）落实隔声降噪措施。施工期采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法，施工现场合理布局，施工阶段的高噪声设备不同时使用，合理安排施工时间，严禁高噪声设备施工。运营期选用低噪声设备，经隔声、减振、消声处理、厂房隔声、合理布局等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。施工期建筑垃圾和装修垃圾及时清运、并加以利用，生活垃圾收集至工业场地设置的封闭式垃圾箱，统一收集后由市政环卫部门处置。运营期生活污水处理站产生的污泥压滤成泥饼后和矸石一起运至岭北露天矿回填露天坑；废弃RO膜组件和废滤膜由厂家定期回收；生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处置；废活性炭和废润滑油暂存于鸟山煤矿现有危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

（五）落实地下水、土壤污染防治措施。落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施安全。

（六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，落实突发环境事件应急预案，严格落实环境风险防控要求；严格落实源头防控措施，防止水污染事件发生；保证监测设备正常运行，定期对矿井水处理站进出口废水自行监测；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。国家或黑龙江省针对污水处理有相关新规的，依新规执行。

鹤岗市生态环境局

2025年12月9日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                     2025年12月9日印发